- 如下图，弱电插座为双孔插座，但图纸仅为1根进线，是否需要调整为2根？

回复：按2根线，共用SC25管

- 根据图纸弱电引自附件配线架，具体位置不明确，请明确位置？

回复：按单根线100米的暂定量计取，即UTP6网线按200米暂定量计取，SC25管按100米暂定量计取，破复长度也按100米暂定量计取，结算时按实际长度调整。

- 强电手井井盖采用何种材质？

回复：球墨铸铁井盖

- 给排水室外管道做法、开挖深度不明确？

回复：详见说明，见布局。

- “破除现状植草地坪，重新做混凝土地坪”混凝土等级、厚度以及垫层厚度未标注。

回复：混凝土等级为150厚C25，垫层为100厚碎石垫层；

- 雨、污水检查尺寸大小、井盖采用何种材质?

回复：详见说明，见布局